## Лист1
Приложение № 11а
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | ВИД РАБОТА | МР. /лв/ | К-ВО | ЕД. ЦЕНА /лв/ | СТОЙ-НОСТ /лв/ | Единична анализна цена №
I. | Проектиране
| Машинен проект за изграждане на отоплителна инсталация и котелно | бр. | 1
І.Общо :
II. | Котелно
1 | Доставка и монтаж на котел на твърдо гориво (дърва, екобрикети и др.) водотръбен Qот=180-220 kw | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа Q=9.6 m3/h, H=8.00 m, | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на разширителен съд отворен V=300 литра с топлоизолация | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на манометър Ø100, P= 0-4 Bar | бр. | 1
5 | Доставка и монтаж на баланс вентил P= 1,5 бара -1 " | бр. | 1
6 | Димоход неръждаем Ø 250, L=4м | бр. | 1
7 | Направа и монтаж на комин черна ламарина В 3, L=4 m Ø318 mm, неръждаем – 8. 00 m с изолация ф 318; L= до 12 м, с шапка, ревизия за почистване и топлоизолация до 7 м, фундамент | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж на водосъбирател Ø150 мм, L=1000 mm | бр | 1
9 | Доставка и монтаж на водоразпределител Ø150мм, L=1000 mm | бр | 1
10 | Доставка и монтаж на кран сферичен 2", PN 4 | бр. | 3
11 | Доставка и монтаж на филтър за вода 2", PN 4 | бр. | 1
12 | Доставка и монтаж на кран сферичен 11/2", PN 4 | бр. | 6
13 | Доставка и монтаж на кран сферичен 1", PN 4 | бр. | 2
14 | Доставка и монтаж на кран сферичен 3/4", PN 4 | бр. | 2
15 | Доставка и монтаж на кран сферичен 1/2", PN 4 | бр. | 5
16 | Доставка и монтаж на тръба стоманена 21/2" | м. | 10
17 | Доставка и монтаж на тръба стоманена 11/2" | м. | 18
18 | Доставка и монтаж на тръба стоманена 1 1/4" | м. | 18
19 | Доставка и монтаж на тръба стоманена 3/4" | м. | 5
20 | Доставка и монтаж на коляно черно 21/2" | бр. | 8
21 | Доставка и монтаж на коляно черно 11/2" | бр. | 11
22 | Доставка и монтаж на коляно черно 11/4" | бр | 8
23 | Доставка и монтаж на резба стоманена 2" | бр. | 8
24 | Доставка и монтаж на резба стоманена до 1" | бр. | 4
25 | електроди | кг. | 10
26 | грунд | кг. | 3
27 | напрва и монтаж на метална конструкция за подвески, опори | кг. | 90
28 | Водна проба на котелно | к-т | 1
29 | Топла проба котелно | к-т | 1
30 | Направа на изолация на тръбна разовдка в котелно | к-т | 1
31 | Доставка и монтаж на термометър 0-120°С | бр. | 7
32 | Други материали(фланци, болтове, уплътнения, абразиви и др.) | к-т | 1
IІ.Общо :
III. | Отоплителна инсталация
1 | Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22, Н=500, L=600 мм, Q=925W, /75/55°С/ | бр | 3
2 | Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22, Н=500, L=800 мм, Q=1234W, /75/55°С/ | бр | 1
3 | Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22, Н=500, L=1600 мм, Q=2468W, /75/55°С/ | бр | 28
4 | Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22, Н=600, L=1000 мм, Q=1784W, /75/55°С/ | бр | 1
5 | Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22, Н=600, L=1600 мм, Q=2854W, /75/55°С/ | бр | 15
6 | Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22, Н=600, L=2000 мм, Q=3567W, /75/55°С/ | бр | 1
7 | Доставка и монтаж на рад. вентил секретен прав (ъглов) ½” | бр | 98
8 | Доставка и монтаж на монтажен комплект за радиатор с ръчен обезвъздушител | бр | 49
9 | Доставка и монтаж на тръба стоманена 11/2" | м | 340
10 | Доставка и монтаж на тръба стоманена 11/4" | м | 62
11 | Доставка и монтаж на тръба стоманена 1" | м | 152
12 | Доставка и монтаж на тръба стоманена 3/4" | м | 36
13 | Доставка и монтаж на тръба стоманена 1/2" | м | 198
14 | Доставка и монтаж на коляно черно 11/2" | бр | 64
15 | Доставка и монтаж на коляно черно 1 ¼“ | бр | 14
16 | Доставка и монтаж на коляно черно 1“ | бр | 44
17 | Доставка и монтаж на НЖР 500/250 | бр. | 1
18 | Доставка и монтаж на стоманена муфа с резба ½ | бр | 96
19 | Доставка и монтаж на изолация мерилон δ=19 мм за тръба 1 1/2 | м | 88
20 | Доставка и монтаж на обшивка Ал. фолио за изолация мерилон δ=19 мм за тръба 1 ½“ | м | 16
21 | Доставка и монтаж на крепежи и консумативи | бр | 166
22 | Направа отвори до 2“ стени | бр | 15
23 | Направа отвори в подове до 2 1/2“ | бр | 12
24 | Металоконструкция за носеща греда L=7.00 м, естакада | кг | 210
25 | Студена проба | бр | 48
26 | Топла проба | бр | 48
IIІ.Общо :
IV. | Топло изолация на външни стени - училищна сграда
1 | Доставка и монтаж скеле | м2 | 774
2 | Доставка и монтаж топлоизолация фасада с пенополистирол EPS 80мм | м2 | 700
3 | Доставка и монтаж топлоизолация цокъл с пенополистирол EPS 80мм | м2 | 115
4 | Тухлена зидария по прозорци | м2 | 14
5 | Обръщане на врати и прозорци | м | 195
6 | Изкърпване на външна мазилка | м2 | 30
7 | Хидро изолация по плочи | м2 | 25
8 | водобрани по чела | м | 19
9 | Подсилване плоча със Ст.Б. Колона 25/25, Н-2.00м | бр | 1
10 | Доставка и полагане на полимерна мазилка по мостри на фасада | м2 | 815
IIІ.Общо :
V. | Топло изолация на външни стени - физкултурен салон
1 | Доставка и монтаж скеле | м2 | 330
2 | Доставка и монтаж топлоизолация фасада с пенополистирол EPS 80мм | м2 | 242
3 | Доставка и монтаж топлоизолация цокъл с пенополистирол EPS 80мм | м2 | 60
4 | Обръщане на врати и прозорци | м | 42
5 | Доставка и полагане на полимерна мазилка по мостри на фасада | м2 | 302
IIІ.Общо :
IV. | Покривни работи
1 | Подмяна на отделни ел-ти по дървена покривна к-я | м3 | 2.5
2 | Измазване на капаци | м | 50
3 | Пренареждане на керемиди | м2 | 340
4 | подмяна на керемиди | м2 | 66
5 | Поставяне на водосточни тръби | м | 25
6 | Доставка и обшивка на сачак с дъски | м2 | 280
Общо:
V. | Покривни работи- Физкултурен салон
1 | Подмяна на отделни ел-ти по дървена покривна к-я | м | 3.5
2 | Пренареждане на керемиди | м2 | 180
3 | Подмяна на керемиди | м2 | 50
4 | Доставка на капаци | бр | 100
5 | Измазване на капаци | м | 25
6 | Доставка на керемиди | бр | 2000
7 | Доставка и обшивка на сачак с дъски | м2 | 189.5
IIІ.Общо :
ОБЩА СТОЙНОСТ НА СРР